## 総合案内
新規申請の手引き
開業予定の業種を、下から選択してください。
１．理容所・美容所
２．クリーニング所
３．公衆浴場
４．旅館業（旅館・ホテル営業）
５．旅館業（簡易宿所）
６．興行場

## 1.理容所・美容所
① 理容所・美容所を開設するまでの流れ
② 申請時に必要なもの
１．手数料１７，６００円（保健所に直接お支払いいただきます）
２．開設届（ホームページ上の様式に、必要事項を記入してください）
３．管理理容師（管理美容師）講習終了証書の写し
（理容師（美容師）が２人以上の場合は、管理理容師（管理美容師）が必要です）
４．理容師（美容師）の免許の写し
５．従業員全員の健康診断書 （ホームページ上の診断書をお使いください）
６．施設の付近見取図
７．施設の平面図
８．法人でお店を開く場合は、貴法人の登記事項証明書
９．その他、保健所長が必要と認める書類
１０．構造設備の目録（ホームページ上の様式に、必要事項を記入してください）
※事業譲渡（既存の営業者から営業を譲り受けること）による営業をご検討の場合は
事前にご相談ください。必要書類が省略される場合があります。
③ 清潔保持の基準、構造基準 (事前に保健所へ相談してください)
＊ 赤文字の項目は、施設が完成すると変更が困難です。事前に確認してください。
洗髪及び洗顔のための洗い場、並びに手指洗浄及び器具等の洗浄のための洗い場
を適当数設けてください。なお、清潔な温水を備えることが望ましいです。
作業場の面積の規定は次のとおり
|  |  | 理美容用椅子 | 作業所の面積
|  |  | １ 台 | ９．９ ㎡
|  |  | ２ 台 | １３．２ ㎡
|  |  | ３ 台 | １６．５ ㎡
|  |  | ４ 台 | １９．８ ㎡
|  |  | ５ 台 | ２３．１ ㎡
待合所は作業所と区別して設けてください。
消毒設備を設けてください。
採光、照明、換気を充分に行える構造にしてください。
床及び腰板には、不浸透性材料を使用してください。
洗い場は流水装置にしてください。
汚物用のゴミ箱と毛髪用のゴミ箱それぞれフタ付きのものを用意してください。
作業時は清潔な被服等を着用して行ってください。
保健所に相談
１
保健所への申請
２
保健所の確認検査
３
検査適合後
営業開始

## 2.クリーニング所
① クリーニング所を開設するまでの流れ
② ドライ機を使用する前に相談すべき行政機関
ドライ機を使用する場合は、保健所に申請する前に、次の部署へ相談してください。
③ 申請時に必要なもの
１．手数料１７，６００円（保健所に直接お支払いいただきます）
２．開設届（ホームページ上の様式に、必要事項を記入してください）
３．全クリーニング師の免許の写し（コピーしたものを提出して下さい）
４．クリーニング所を開設する場所の付近見取図
５．クリーニング所の平面図
６．クリーニング所の設備の目録（ホームページ上の様式に、必要事項を記入してください）
※事業譲渡（既存の営業者から営業を譲り受けること）による営業をご検討の場合は
事前にご相談ください。必要書類が省略される場合があります。
【申請者（営業者）が法人の場合】
７．法人の場合は、登記事項証明書
【その他】
８．その他、保健所長が必要と認める書類
④ 清潔保持の基準、構造基準 (事前に保健所へ相談してください)
＊ 赤文字の項目は、取次所においても求められる基準です。事前に確認してください。
クリーニング所は、居室、台所、便所等とは隔壁等により区画され、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない広さを有すること。
クリーニング所は、採光及び換気が十分に行える構造であり、必要に応じ、適当な照明設備及び換気設備が設けられていること。
クリーニング所における洗濯物の受取及び引渡しを行う場所（以下、「受渡場」という。）には、適当な広さの受渡台を設け、かつ、洗濯の終わったものと終わらないものに区分して収納する棚、容器等を備えること。
受渡場の床は、不浸透性材料（コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。以下において同じ。）で築造されていること。
営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと。
洗場については、床が、不浸透性材料で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること。
伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
洗場の内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、汚染を受けやすい高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
有機溶剤を使用するクリーニング所は、有機溶剤回収装置が備えられ、かつ、適当な位置に局所排気装置、全体換気装置等の換気設備が設けられていること。
クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５号。以下「省令」という。）第１条に規定する洗濯物を取り扱う場合は、当該洗濯物を収納する専用の棚又は容器を備えること。
おむつ、パンツ等し尿の付着している洗濯物を洗濯する場合は、し尿浄化装置を設けること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させるクリーニング所にあっては、し尿浄化装置を設けないことができる。
| 病院（診療所を含む。）から洗濯の業務の委託を受けた洗濯物を取り扱う場合は、次によること。 |  | 洗濯の終わったものと終わらないものとを別個に運搬する専用の業務用の車両を備えること。ただし、洗濯物を運搬する車両の構造が洗濯の終わったものと終わらないものに区分して収納でき、かつ、洗濯の終わったものが汚染されるおそれがない場合は、この限りでない。
洗濯物を病院から洗濯の業務の委託を受けたものとそれ以外のものに区分して処理することができる構造設備を有すること。
乾燥機によらないで洗濯物を乾燥させる場合は、火災等の危険のない乾燥場を設けること。
洗濯物の集配のために使用する容器は、洗濯の終わった洗濯物のためのものと洗濯の終わらない洗濯物のためのものに区分するとともに、これに当該洗濯物を取り扱う営業者の氏名、名称等を明示すること。
溶剤、染み抜き薬剤、消毒剤等は、それぞれ品名を表示して、専用の戸棚、保管庫等に格納し、特に有機溶剤は、密閉した容器に保管した上で格納すること。
仕上げの終わった洗濯物は、包装し、又は棚、容器等に保管すること。
１．市役所 建設部都市計画課 → 開設予定地の用途地域の確認
２．市役所 建設部建築指導課 → 開設に伴う建築基準法に関する事前の相談
３．消防本部予防課保安指導係 → 開設に伴う消防法に関する事前の相談
保健所に相談
１
保健所への申請
２
保健所の確認検査
３
検査適合後
営業開始
ドライ機の場合は②に相談

## ３.公衆浴場
① 公衆浴場を開設するまでの流れ
② 保健所に申請する前に相談すべき行政機関
計画段階で下記の行政機関にも必ず相談してください。
用途地域等の問題で公衆浴場業を行えない場合や施設の構造が消防法に適合しない場合があります。
③ 申請時に必要なもの
１．手数料２４，０００円（保健所に直接お支払いいただきます）
２．申請書（ホームページ上の様式に、必要事項を記入してください）
３．設置しようとする公衆浴場を中心とした半径６００メートル以内の見取り図
４．縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置及び敷地に接する道路
を記載した配置図
５．縮尺、方位、間取り、各室の用途、出入口、窓及び客室内の設備の位置
を記載した平面図
６．各室の構造、規模及び設備の構造並びに使用する材料の種別を記載した設計概要図
７．浴室、蒸し室及び浴槽の断面図
８．給水、給湯及び蒸気等の配管図
９．建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）による確認済証の写し
※事業譲渡（既存の営業者から営業を譲り受けること）による営業をご検討の場合は
事前にご相談ください。必要書類が省略される場合があります。
【申請者（営業者）が法人の場合】
法人の場合は、登記事項証明書
【営業用建物又はその敷地が他人の所有である場合】
所有者の承諾書の写し
（所有者確認のために、土地及び建物の登記事項証明書の写しも添付してください）
④ 公衆浴場の基準、構造基準等
(必ず事前に保健所に相談してください)
(共通の構造設備基準)
※新たに設置しようとする公衆浴場の設置の場所は、既設の普通浴場の浴場本屋と設置しようとする公衆浴場の浴場本屋との直線による最短距離が500メートル以上離れた場所でなければならない。ただし、推定利用者の数、人口密度、土地の状況等を考慮し、市長が住民の健康の保持及び保健衛生上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
| 次の場合は※が適当されない。 |  | (1) 福利厚生浴場を設置しようとするとき。
(2) その他の浴場(家族ぶろを除き、かつ、当該その他の浴場の入浴料金が物価統制令(昭和21年勅令第118号)に基づく公衆浴場の入浴料金の統制額の5倍以上の額であるものに限る。)を設置しようとするとき。
(3) 既設の普通浴場に家族ぶろを併設しようとするとき。
(4) 温泉を加温しないで使用する公衆浴場(家族ぶろを除く。)で市長が認めるものを設置しようとするとき。
(5) 普通浴場の営業者が、天災、事変、火災その他の事由により、同一の場所に普通浴場を新築し、増築し、又は改築して引き続きこれを経営しようとするとき。
(6) 普通浴場の営業者が生前においてその営業を相続人に譲渡し、当該相続人が引き続き同一の場所で当該普通浴場を経営しようとするとき。
(7) 法人である営業者が解散した後、その法人の解散の際代表者であった者が、引き続き同一の場所で当該公衆浴場を経営しようとするとき。
営業者が当該許可に係る公衆浴場の構造設備等を変更して福利厚生浴場又はその他の浴場を普通浴場にしようとするときは、当該変更後の公衆浴場の設置の場所について前項の規定を適用する。
その他の浴場のうち家族ぶろ(主として同一の世帯に属する者又はこれに準ずる者が一時的に占有して使用することを目的とした温湯を用いる形態のその他の浴場をいう。以下同じ。)の設置の場所は、小樽市公衆浴場法施行条例第３条第1項本文に定める配置の基準によるほか、その設置により当該地域に居住する住民にとり日常生活においてその健康の保持及び保健衛生上必要不可欠の入浴施設として存在する既設の普通浴場の存立に影響を与えないと市長が認める場所でなければならない。
公衆浴場には、入浴者用の出入口、脱衣室、洗場、浴槽及び便所を、男子用と女子用とに区別して設けなければならない。ただし、福利厚生浴場又はその他の浴場であって市長が出入口等を男子用と女子用とに区別して設ける必要がないと認めたものにあっては、男子用と女子用の区別をしないことができる。
公衆浴場(乳児が通常利用しないものを除く。)には、脱衣室で使用する衛生的な乳児用寝台を備えなければならない。
脱衣室、洗い場及び浴槽は、外部から見通しができず、かつ、男子専用のものと女子専用のものとの相互間にも見通しができないようにし、浴槽は、男子浴槽内の湯が直接通じないようにすること(個室を設けるその他の浴場を除く)。
浴室には、衛生上及び危害予防上適当な洗い場及び浴槽を設け、清潔で衛生的な湯及び冷水を備え付けて、常に入浴者の使用に応ずることができるようにすること(個室を設けるその他の浴場を除く)。
洗い場及び浴槽は、洗浄に適する構造とし、洗い場の床面積が浴槽の大きさに応じた広さを有し、かつ、排水に便利な構造とすること。
浴室及びサウナ室には、湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。
脱衣室の床面は、清掃に適する構造とすること。
脱衣容器、乳児用寝台等は、衛生保持に適する構造とすること。
入浴者用の便所は、男女各脱衣室にそれぞれ併設し、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること(個室を設けるその他の浴場を除く)。
浴室及びサウナ室は、汚水が公衆衛生上支障がないように排出されて処理される構造とすること。
屋内の浴槽は、配管を通じて露天ぶろの浴槽水が混入しない構造とすること。
公衆浴場には、夜間は適当な照明を行い、かつ、停電その他照明事故のために、灯火、ろうそく等の予備設備を備えなければならない。
公衆浴場には、冬季間その脱衣室に適当な防寒装置を備えなければならない。
気泡発生装置、シャワー設備その他の大気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりが入らないようにすること。
洗い場には、適当な数の洗いおけ及び腰掛けを備え、毎日洗浄し、定期的に消毒すること。
蒸気パイプ等は、直接入浴者に接触しないようにすること。
サウナ室には、ボイラーを設けないこと(個室を設けるその他の浴場を除く)。
サウナ室及びサウナ設備には、その利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置するとともに、必要に応じて湿度計を設置すること。
洗い場及び浴槽は、外部から見通しができず、かつ、男子専用のものと女子専用のものとの相互間にも見通しができないようにし、浴槽は、男子浴槽内の湯が直接通じないようにすること。
入浴者用の便所は、男女各脱衣室にそれぞれ併設し、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること。
浴室には、サウナ設備、砂ぶろ、ぬかぶろ等のほか、脱衣場、洗い場及びシャワー又は浴槽を設け、並びに上がり湯を備えること。
浴室には、畳、じゅうたん等を敷き、又はエアマット、スポンジマット、座布団等を置かないこと。
浴室には、ボイラーを設けないこと。
入浴者の使用に供する衣類は、入浴者ごとに消毒すること。
入浴者に接する従業員には、清潔で、かつ、風紀を乱すおそれのない衣服を着用させること。
浴室には、風紀を乱すおそれのある文書、図面その他の物を展示しないこと。
脱衣場には、換気設備を有すること。
浴室の天井は、洗い場の床面から最低部分において２．１メートル以上の高さとし、水滴が落ちない構造とすること。
下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場合は、床面において２０ルクス以上の照度を有するようにすること。
汚水の排水路は、蓋をし、公共の下水道等に完全に汚水を流出できるものとすること。ただし、公共の下水道等に流出させることが困難な場合には、飲料水の水源から５メートル以上離れたところに、不浸透性材料で造られ、かつ、蓋のある汚水だめを設けることができる。
浴室（個室を設けるその他の浴場の脱衣場の部分を除く。）の壁のうち床面から高さ１メートルまでの部分、浴槽及び洗い場の床は、不浸透性材料で造り、それらの表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。
洗い場の床に、適当な傾斜をつけて汚水を十分排除できる構造とすること。
蒸しぶろは、入浴者が自由に出入りできる構造とすること。
(普通浴場・福利厚生浴場の基準)
脱衣室と浴室の境には、透明なガラス等を用いること。
洗い場の床面積は、浴槽の面積の３倍以上とすること。
洗い場には、温湯を標示した活栓又は湯及び冷水を１組とする湯と水を標示した活栓を０．６メートル以上の間隔を保って設けること。この場合において、活栓は、洗い場の床面積２平方メートル当たり温湯の場合にあっては１個、湯及び冷水の場合にあっては１組以上とすること。ただし、保健所長が入浴者数を考慮し公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
蒸し室の床及び壁は、不浸透性材料で造り、それらの表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。
浴槽は、汚水が流入しない構造とし、その内容の面積は３．３平方メートル以上、その深さは０．６メートル以上とし、その深さが０．９メートル以上の場合にあっては、その内側に幅０．１２メートル以上０．１８メートル以下の踏み段を設けること。ただし、幼児用浴槽又は補助浴槽の面積及び深さについては、この限りでない（※）。
※ この福利厚生浴場についての規定の適用については、主として身体障害者、老齢者等に利用させる福利厚生浴場で市長の承認を受けたものに係る場合にあっては同号の規定の適用はないものとし、その他の福利厚生浴場に係る場合にあっては同号中「３.３平方メートル」とあるのは「１.６５平方メートル」とする。
(個室を設けるその他の浴場の基準)
個室には、サウナ設備、砂ぶろ、ぬかぶろ等のほか、脱衣場、洗い場及びシャワー又は浴槽を設け、並びに上がり湯を備えること。
個室には、その内部が十分見通せる窓を設けるほか、外部から見通しができないようにし、出入口に鍵を設けないこと。
個室には、畳、じゅうたん等を敷き、又はエアマット、スポンジマット、座布団等を置かないこと。
個室には、ボイラーを設けないこと。
浴槽水は、入浴者ごとに取り替えること。
入浴者の使用に供する衣類は、入浴者ごとに消毒すること。
入浴者に接する従業員には、清潔で、かつ、風紀を乱すおそれのない衣服を着用させること。
個室には、風紀を乱すおそれのある文書、図面その他の物を展示しないこと。
入浴者用の便所を設け、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること。
個室の照明の点滅装置は、当該個室の外に設けること。
（飲用設備の設置）
浴室又は脱衣室の利用しやすい場所に、飲用に適する証明を経た飲用水を供給する設備を設けること。
縮尺は、１／１０００から１／２０００とし、最も近い既設の普通浴場との距離について記載すること
１．市役所 建設部都市計画課 → 開設予定地の用途地域の確認
２．市役所 建設部建築指導課 → 開設予定施設の建築確認済証の交付
３．消防本部予防課保安指導係 → 開設に伴う消防法に関する事前の相談
（消防法令適合通知申請は保健所で実施）
保健所に相談
２
保健所への
申請
３
保健所の
許可検査
４
許可取得後
営業開始
１
②の行政
機関に相談

## ４.旅館・ホテル営業
① 旅館・ホテル営業を開設するまでの流れ
② 保健所に申請する前に相談すべき行政機関
計画段階で下記の機関にも必ず相談してください。
用途地域等の問題で旅館業を行えない場合や、施設の構造が消防法に適合しない場合があります。
③ 申請時に必要なもの
□ １．手数料２３，１００円（保健所に直接お支払いいただきます）
□ ２．申請書
□ ３．建物の配置図
□ ４．周囲１００メートル
以内の見取図
□ ５．各階平面図
□ ６．断面図
□ ７．建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）による確認済証の写し
□ ８．消防法令適合通知書
【温泉を客の浴用に供しようとする場合】
□ ９．小樽市温泉法施行細則(平成１２年小樽市規則第４４号)
第３条による温泉利用許可書の写し
【申請者（営業者）が法人の場合】
□ １０．法人の登記事項証明書（定款又は寄付行為の写し）
【営業用建物又はその敷地が他人の所有である場合】
□ １１. 所有者の承諾書の写し
（所有者確認のために、土地及び建物の登記事項証明書の写しも添付してください）
【玄関帳場を設置しない場合及び職員が常駐しない場合】
□ １２. 誓約書
④ 衛生に必要な措置の基準
浴槽水 | 毎日取り替えること。
２４時間以上取り替えないで循環させ、及びろ過している浴槽水（以下「連日使用型循環浴槽水」という。）にあっては、前項の規定にかかわらうず、１週間に１回以上取り替えること。
気泡発生装置、シャワー設備その他の大気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
露天ぶろがある場合には、その浴槽水が配管を通じて屋内の浴槽の浴槽水に混入しないようにすること。
そ の 他 | 採光又は照明は、施設内の各場所において、十分な照度を有すること。
洗面設備には、飲用に適する水を供給すること。
寝具を常に清潔にし、寝具のうち、布団カバー、枕カバー、敷布、寝衣その他の宿泊者の皮膚に接するものは、これを宿泊者１人ごとに洗濯したものと取り替えること。
営業の施設を清掃し、当該施設のうち、便所、洗面所、浴場その他の不潔になりやすい場所については、必要に応じ消毒等を行い、衛生上支障がないようにすること。この場合において、連日使用型循環浴槽水を用いる浴槽、浴槽水の循環ろ過装置及び気泡発生装置等については、次に掲げるところにより装置を講ずるものとする。
①連日使用型循環浴槽水を用いる浴槽にあっては、当該浴槽を１週間に１回以上清掃し、及び消毒すること。
②浴槽水のろ過装置を１週間に１回以上洗浄し、及び消毒すること。
③気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりが入らないようにすること。
ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防止し、並びにその駆除を行うこと。
客室にガスを使用する設備がある場合には、その使用方法を宿泊者の見やすい場所に表示すること。
換気設備、暖房設備、給水設備、排水設備その他の設備を適正に使用できるよう保守点検し、又は整備すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）の規定により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの間、業務に従事させないこと。
⑤ 旅館・ホテル営業の構造基準
客 室 | 床面積（※１）は、７㎡以上（寝台を置く客室は９㎡以上）であること。
収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。
内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、小窓等の設備が設けられていないこと。
客室の外部から客室の内部を監視し、又はのぞくことができる設備（換気又は採光のための窓その他の設備を除く。）が設けられていないこと。
出入口の扉等は、宿泊者が自由に開閉できるものであること。
出入口の扉等又はその周辺の見やすい場所に客室の番号又は室名が表示されていること。
客室と建物の出入口、他の客室等とを接続する専用の廊下、階段その他の通路（以下「専用通路」という。）を有する場合には、専用通路は、次の要件を満たすものであること。
①内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、小窓等の設備が設けれていないこと。
②出入口の扉等は、当該客室の宿泊者が自由に開閉できるものであること。
玄関帳場・ロビー （※２） | 宿泊しようとする者が必ず通過する場所に面して設けられていること。
事務を執るのに適した広さを有すること。
宿泊しようとする者と従事者が直接面接できる構造であり、かつ、宿泊者その他の施設の利用者の出入りを容易に確認することができる位置に設けられていること。
宿泊しようとする者と面接するのに適した照度を確保できる照明設備が設けられていること。
周辺の見やすい場所に玄関帳場等である旨が表示されていること。
そ の 他 | 適当な数の便所を有すること。共同用の便所には、男子用及び女子用の区分があり、かつ、適当な数の便器が設けられていること。
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
当該施設の設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設（以下「学校等」という。）の敷地（これらの用に供するものと決定した土地を含む。）の周囲おおむね１００メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
※１ 床面積とは、宿泊者が利用し得る部分の面積であって、これには押入、床の間等 は含まれないが、客室に附属する浴室、便所、板間等は含まれるものであること。
※２ 次に掲げる要件を満たしているときは、玄関帳場又はフロントの設置を要しない。
（１） 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備
えていること。
（２） 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者
以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
※３ 欠格要件について
次に掲げる申請者については、旅館業法の営業許可を受けられません。
□ １．精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断
及び意思疎通を適切に行うことができない者
□ ２．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
□ ３．禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反
して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなつた日から起算して三年を経過していない者
□ ４．第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過し
ていない者
□ ５．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）
第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた
日から起算して五年を経過しない者（以下、「暴力団員等」という。）
□ ６．営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号の
いずれかに該当するもの
□ ７．法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれ
かに該当する者があるもの
□ ８．暴力団員等がその事業活動を支配する者
※４ 事業譲渡（既存の営業者から営業を譲り受けること）による営業をご検討の場合は
事前にご相談ください。必要書類が省略される場合があります。
同一建物内に旅館業以外のものに使用する部分との区別の方法、構造並びにその使用目的を記載したもの
その地域に学校、児童福祉施設、社会教育関係の施設等がある場合は、保健所より各施設へ問い合わせし、回答受理後に許可証を交付します
客室、出入口、窓、浴場及び便所の数並びに位置並びに各柱間の長さ等を明示したもの
軒高、階高、床高、天井高及び各柱間の長さを明示し、かつ、その他の主要部分の構造を詳細に明示したもの
建築確認申請を行い、旅館・ホテル営業としての確認済証の交付を受けてください。保健所にはその写しを提出してください
ホームページ上の様式に、必要事項を記入してください
消防法令適合申請を行い、適合通知書の交付を受けてください
保健所に相談
２
保健所への
申請
３
保健所の
許可検査
４
許可取得後
営業開始
１
②の行政
機関に相談
１．市役所 建設部都市計画課 → 開設予定地の用途地域の確認
２．市役所 建設部建築指導課 → 開設予定施設の建築確認済証の交付
３．消防本部予防課保安指導係 → 消防法に関する事前の相談・消防法令適合通知申請

## ５.簡易宿所
① 簡易宿所を開設するまでの流れ
② 保健所に申請する前に相談すべき行政機関
計画段階で下記の機関にも必ず相談してください。
用途地域等の問題で旅館業を行えない場合や、施設の構造が消防法に適合しない場合があります。
③ 申請時に必要なもの
□ １．手数料１９，８００円（保健所に直接お支払いいただきます）
□ ２．申請書
□ ３．建物の配置図
□ ４．周囲１００メートル
以内の見取図
□ ５．各階平面図
□ ６．断面図
□ ７．建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）による確認済証の写し
□ ８．消防法令適合通知書
【温泉を客の浴用に供しようとする場合】
□ ９．小樽市温泉法施行細則(平成１２年小樽市規則第４４号)第３条による温泉利用許可書の写し
【申請者（営業者）が法人の場合】
□ １０．法人の登記事項証明書（定款又は寄付行為の写し）
【営業用建物又はその敷地が他人の所有である場合】
□ １１. 所有者の承諾書の写し
（所有者確認のために、土地及び建物の登記事項証明書の写しも添付してください）
【玄関帳場を設置しない場合及び職員が常駐しない場合】
□ １２. 誓約書
④ 衛生に必要な措置の基準
浴槽水 | 毎日取り替えること。
２４時間以上取り替えないで循環させ、及びろ過している浴槽水（以下「連日使用型循環浴槽水」という。）にあっては、前項の規定にかかわらうず、１週間に１回以上取り替えること。
気泡発生装置、シャワー設備その他の大気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
露天ぶろがある場合には、その浴槽水が配管を通じて屋内の浴槽の浴槽水に混入しないようにすること。
そ の 他 | 採光又は照明は、施設内の各場所において、十分な照度を有すること。
洗面設備には、飲用に適する水を供給すること。
寝具を常に清潔にし、寝具のうち、布団カバー、枕カバー、敷布、寝衣その他の宿泊者の皮膚に接するものは、これを宿泊者１人ごとに洗濯したものと取り替えること。
営業の施設を清掃し、当該施設のうち、便所、洗面所、浴場その他の不潔になりやすい場所については、必要に応じ消毒等を行い、衛生上支障がないようにすること。この場合において、連日使用型循環浴槽水を用いる浴槽、浴槽水の循環ろ過装置及び気泡発生装置等については、次に掲げるところにより装置を講ずるものとする。
①連日使用型循環浴槽水を用いる浴槽にあっては、当該浴槽を１週間に１回以上清掃し、及び消毒すること。
②浴槽水のろ過装置を１週間に１回以上洗浄し、及び消毒すること。
③気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりが入らないようにすること。
ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防止し、並びにその駆除を行うこと。
客室にガスを使用する設備がある場合には、その使用方法を宿泊者の見やすい場所に表示すること。
換気設備、暖房設備、給水設備、排水設備その他の設備を適正に使用できるよう保守点検し、又は整備すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）の規定により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの間、業務に従事させないこと。
⑤ 簡易宿所の構造基準
客 室 | 客室の延床面積（※１）は、３３平方メートル（収容定員が１０人未満の場合には３．３平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積）以上であること。
階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね１メートル以上であること。
収容定員に応じて十分な広さを有していること。
階層式寝台は、就寝に支障が生じないよう適当な広さを有すること。
多数人で共用する構造又は設備を有しない客室（以下この号において「専用客室」という。）にあっては、専用客室の内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、小窓等の設備が設けられていないこと。
専用客室にあっては、外部からその内部を監視し、又はのぞくことができる設備（換気又は採光のための窓その他の設備を除く。）が設けられていないこと。
出入口の扉等は、宿泊者が自由に開閉できるものであること。
専用客室にあっては、出入口の扉等又はその周辺の見やすい場所に客室の番号又は室名が表示されていること。
専用通路（多数人で共用する構造又は設備を有する客室と接続するものを除く。）を有する場合には、専用通路は、次の要件を満たすものであること。
①内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、小窓等の設備が設けられていないこと。
②出入口の扉等は、当該客室の宿泊者が自由に開閉できるものであること。
玄関帳場・ロビー（※２） | 事務を執るのに適した広さを有すること。
宿泊しようとする者と従事者が直接面接できる構造であること。
宿泊しようとする者と面接するのに適した照度を確保できる照明設備が設けられていること。
周辺の見やすい場所に玄関帳場等である旨が表示されていること。
そ の 他 | 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備を有すること。
適当な数の便所を有すること。共同用の便所には、適当な数の便器が設けられていること。
客室の定員以上の数の寝具を備え、かつ、当該寝具の保管に適した設備を有すること。
当該施設の設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設（以下「学校等」という。）の敷地（これらの用に供するものと決定した土地を含む。）の周囲おおむね１００メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
※１ 床面積とは、宿泊者が利用し得る部分の面積であって、これには押入、床の間等 は含まれないが、客室に附属する浴室、便所、板間等は含まれるものであること。 ※２ 次に掲げる要件を満たしているときは、玄関帳場等設備の設置を要しない。 （１）玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の 保持を図るための措置が講じられていること。 （２）事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応のための体制が整備 されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊客の緊急を要 する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆 けつけることができる体制をとることが望ましいこと。 （１）の例 ・宿泊施設とは別の建物に玄関帳場等の機能を有する事務所等があり、その事務所等 で本人確認のための宿泊者との面接、宿泊者名簿への記載、宿泊施設の鍵の管理が できる。 （２）の例 ・客室内に、玄関帳場等の機能を有する事務所等と連絡が取れる電話機の設置又は事 務所などの緊急連絡先の掲示があり、営業施設まで10分程度で職員等が駆けつける ことができる体制を整えている。 ※３ 欠格要件について 次に掲げる申請者については、旅館業法の営業許可を受けられません。 □ １．精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者 □ ２．破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 □ ３．禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反 して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな くなつた日から起算して三年を経過していない者 □ ４．第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過し ていない者て三年を経過していない者 □ ５．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号） 第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた 日から起算して五年を経過しない者（以下、「暴力団員等」という。） □ ６．営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人 （法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号の いずれかに該当するもの □ ７．法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれ かに該当する者があるもの □ ８．暴力団員等がその事業活動を支配する者
※４ 事業譲渡（既存の営業者から営業を譲り受けること）による営業をご検討の場合は
事前にご相談ください。必要書類が省略される場合があります。
同一建物内に旅館業以外のものに使用する部分との区別の方法、構造並びにその使用目的を記載したもの
その地域に学校、児童福祉施設、社会教育関係の施設等がある場合は、保健所より各施設へ問い合わせし、回答受理後に許可証を交付します
客室、出入口、窓、浴場及び便所の数並びに位置並びに各柱間の長さ等を明示したもの
軒高、階高、床高、天井高及び各柱間の長さを明示し、かつ、その他の主要部分の構造を詳細に明示したもの
建築確認申請を行い、簡易宿所としての確認済証の交付を受けてください。保健所にはその写しを提出してください
ホームページ上の様式に、必要事項を記入してください
消防法令適合申請を行い、適合通知書の交付を受けてください
保健所に相談
２
保健所への
申請
３
保健所の
許可検査
４
許可取得後
営業開始
１
②の行政
機関に相談
１．市役所 建設部都市計画課 → 開設予定地の用途地域の確認
２．市役所 建設部建築指導課 → 開設予定施設の建築確認済証の交付
３．消防本部予防課保安指導係 → 消防法に関する事前の相談・消防法令適合通知申請

## ６.興行場
① 興行場を開設するまでの流れ
② 保健所に申請する前に相談すべき行政機関
計画段階で下記の行政機関にも必ず相談してください。
用途地域等の問題で公衆浴場業を行えない場合や、施設の構造が消防法に適合しない場合があります。
③ 興行場の種類
④ 申請時に必要なもの
□ １．常設手数料：１８，２００円 臨時手数料：９，０００円
（保健所に直接お支払いいただきます）
□ ２．申請書（ホームページ上の様式に、必要事項を記入してください）
□ ３．興行場を設置しようとする場所の周囲１００メートル以内の見取図
□ ４．方位、敷地、境界線、建物及び隣接する道路又は通路等を明示した敷地内建物配置図
□ ５．方位、各階の用途、各観覧席の面積、各椅子背の間隔、通路の幅員及び
定員並びに出入り口及び窓の位置及び大きさを記載した各階平面図
□ ６．正面図及び側面図
□ ７．建物の高さ、軒高、階高、床高、天井高及び
基礎その他の各部材の長さを明記した主要断面図
□ ８．構造仕様書（特殊構造のものは、強度計算書を添えること）
□ ９．空気環境の調整に係る設備（機械によるものに限る）、
電気・照明設備及び給排水設備の配置と系統を明らかにした図面
□ １０．敷地又は建物が他人の所有にかかるときは、その契約書又は承諾書
□ １１．建築基準法による確認済証の写し（小樽市建設部建築指導課で発行します）
【申請者（営業者）が法人の場合】
□ １２．法人の登記事項証明書（定款又は寄付行為の写し）
※事業譲渡（既存の営業者から営業を譲り受けること）による営業をご検討の場合は
事前にご相談ください。必要書類が省略される場合があります。
⑤ 清潔保持の基準、構造基準 (事前に保健所へ相談してください)
部屋の配置・構造などについて | 観覧室、ロビー、食堂等入場者が利用する場所は、入場者が容易に移動又は避難できるよう、適当な広さを有し、及び適当な数の出入口を有していること。
食堂、売店及び食品販売設備は、便所の付近その他不潔な場所に設けられていないこと。ただし、衛生上支障がない場合は、この限りでない。
興行場内には、飲料水の設備が適当な場所に設けられていること。
適当な数の清掃用具が備えられ、かつ、それらを衛生的に保管する専用の設備が適当な場所に設けられていること。
ごみ等が飛散流出しない構造のごみ箱が適当な箇所に置かれていること。
排水の状況等が入場者の衛生に支障がない場所であること。
採光及び換気に支障がないよう、空地等適当な空間が確保される場所であること。
清掃及び排水が容易に行える構造であること。
ねずみ、昆虫等の侵入を防止できる構造設備であること。
観覧室（入場者に興行を見せ、又は聞かせるための場所をいう。次号から第６号までにおいて同じ。）は、ロビー、食堂、便所、売店等とは、隔壁等により区画されていること。
観覧室の床面積が４００平方メートル以上の大規模な興行場にあっては、ごみの集積場が適当な場所に設けられていること。
観覧室について | 入場者が容易に移動及び着席できる観覧席(立見席を含む。以下同じ。)が備えられ、かつ、適当な間隔で通路が設けられていること。
温度計及び湿度計が入場者の見やすい位置に備えられていること。
喫煙所について | 喫煙所を設ける場合にあっては、喫煙所は、観覧室と区別して設けられ、かつ、たばこの煙が喫煙所以外の場所に流出しにくい構造であること。
喫煙所を設ける場合にあっては、喫煙所は、入場者の定員に応じた十分な広さを有していること。
便所について | 設置場所は場内とすること。ただし、小規模施設であって、当該施設以外の部分を主とする建築物に設置されたものにあっては、当該施設に近接して入場者の需要を満たすことができる適当な規模を有する便所が利用できる場合は、この限りでない。
男性用大便所及び女性用便所をそれぞれ1箇所以上設けること。
便所について | 観覧室が複数階に及ぶ場合にあっては、各階ごとに男性用及び女性用に区画して設けること。ただし、上下階から等距離にある中間階に設けるなど、入場者の利便を損なわないと認められる場合は、各階ごとに設けないことができる。
男性用及び女性用の区別は、入場者に明らかに分かるように表示されていること。
出入口は、直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、次室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。
床面及び床面から1メートルまでの内壁の部分は、不浸透性の材料で作られ、清掃が容易な構造であること。
大便器は、入場者定員100人未満のときは2個以上、100人以上500人以下のときは4個以上、500人を超え1,500人以下のときは4個に500人を超える数が100人を増すごとに1個を増した数以上、1,500人を超えるときは14個にその超える数が200人を増すごとに1個を増した数以上の数が設けられていること。
男性用小便器は、入場者定員100人未満のときは2個以上、100人以上500人以下のときは6個以上、500人を超えるときは6個にその超える数が100人を増すごとに1個を増した数以上の数が設けられていること。
流水式給水栓を有する適当な数の手洗い設備が設けられていること。
空気環境の調整に係る設備について（ただし、自然換気により適正な空気環境を保持できるときは、この限りでない） | 観覧室、ロビー、食堂、喫煙所等において、おおむね次の空気環境の基準を満たす機能を有する設備が設けられていること。
炭酸ガスの濃度は、1,500PPM以下であること。
温度は、摂氏17度以上28度以下であること。
ア 相対湿度は、30パーセント以上80パーセント以下であること。
イ 観覧室においては、アのほか、次の空気環境の基準を満たす機能を有する設備が設けられていること。
浮遊粉じん量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。
気流は、毎秒0.5メートル以下であること。
照明設備について（ただし、自然採光で適正な照度を十分に達成できるときは、この限りでない） | 観覧室、ロビー、食堂等入場者が利用する場所には、床面において150ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備が設けられていること。
映写等のため、観覧室の主照明の照度を減ずる場合は漸減式照明設備が設けられ、消灯する場合は床面において少なくとも0.2ルクス以上の照度を満たす設備が設けられていること。
映写室、モニター室、電気・機械室等には、作業等に支障を生じない照明設備が設けられていること。
常設：長期にわたり、月に４、５回以上営業する形態
臨時：一定期間の間、既存施設を利用して、月に４、５回以上営業する形態
仮設：スーパーハウスや仮設テント等を一定期間設置して、月に４、５回以上営業する形態
１．市役所 建設部都市計画課 → 開設予定地の用途地域の確認
２．市役所 建設部建築指導課 → 開設予定施設の建築確認済証の交付
３．消防本部予防課保安指導係 → 開設に伴う消防法に関する事前の相談
（消防法令適合通知申請は保健所で実施）
保健所に相談
２
保健所への
申請
３
保健所の
許可検査
４
許可取得後
営業開始
１
②の行政
機関に相談