## 別表２火気使用室の換気風量測定表
換気-４ | 別表２ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（Ａ４）
| 測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
| 室番（場所） | 使用器具 | 発熱量(kW） | 換気型式(n） | 必要換気量（㎥/h） | 開口面積（㎡） | 測定風速＊注（m/s） | 測定風量（㎥/ｈ） | 判 定
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
注）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。