## 別表３－２排煙風量測定記録表 (給気式)
排煙-４ | 別表３－２ 排煙風量測定記録表（Ａ４）給気式（特殊な構造の排煙設備）
| 測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
| 1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  |  | 給気送風機銘板表示 | 給気送風機の性能（風量）
m3/min
| 2 | 排 煙 口 | [8 empty] | 判 定
|  | 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s)＊注１） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
| 3 | 給 気 送 風 機 | [8 empty] | 判 定
|  | 吸込口面積（㎡） |  | 測定風速（m/s）*注1) |  | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
| 4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  |  | 予備電源又は直結エンジン切り替え |  |  | 5 | 排煙系統図 （給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | 有 ・ 無 |  |  | 指摘なし・要是正
注1）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口の風速を測定するが、 。 当該室の諸事情により排煙口の風速を測定することが困難な場合は、 。 排煙機排煙出口部分の風速のみを測定する。 お 注 3） この項目に関する、直近の検査記録が残っている場合は、その記録を 。 確認した上で、添付することにより判定してもよい。