|  |  |  |  |  |  |  |  | 報告書番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住 所 | (電話番号 ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 資 格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋 外 広告物 の概況 |  |  | 固定広告物の種類 | 地上広告物 ・ 屋上広告物 ・ 壁面広告物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示又は設置の場所 | 小樽市 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置年月日 | 年 月 日 （経過年数 年 月） |  |  |  |  |  |  |
| 点検結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検 部位 |  | 点検項目 |  |  | 該当 事項 | 異常 | 異常の内容 |  | 改善の概略 |  |
| 基礎部・ 上部構造 |  | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きと の隙間、支柱ぐらつき |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 支持部 |  | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート） の腐食、変形、隙間 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビ ス）のゆるみ、欠落 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 取付部 |  | １ アンカーボルト、取付部プレート の腐食、変形 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化 等 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・ 取付部周辺の異常 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 広告板 |  | １ 表示面の著しい変色・たい色 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ２ 表示面板・切り文字等の腐食、破 損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ３ 側板、表示面板押さえの腐食、破 損、ねじれ、変形、欠損 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ４ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰 まり |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 照明装置 |  | １ 照明装置の不点灯、不発光 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、 さび、漏水 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ３ 周辺機器の劣化、破損 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| その他 |  | １ 付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥 よけ、その他付属品）の腐食、破損 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ２ 避雷針の腐食、損傷 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  |  | ３ その他点検した事項 （ ） |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 点検方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検結果に関する 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　固定広告物が複数ある場合、２基目以降は本様式を使用してください。