## 特定施設設置届出書
様式第６（第８条関係）
特 定 施 設 設 置 届 出 書
令和 年 月 日
小樽市公営企業管理者
水道局長 様
申請者
住所
TEL － －
氏名又は名称及び
法人にあたっては
その代表者の氏名
下水道法第１２条の３第１項の規定により、特定施設の設置について次のとおり届け出ます。
工場又は事業場の名称 |  |  |  |  | ※ | 整理
番号
工場又は事業場の所在地 |  |  |  |  | ※ | 受理 | 令和 年 月 日
年月日
特定施設の種類 |  |  |  |  | ※ | 施設
番号
△特定施設の構造 |  | 別 紙 の と お り |  |  | ※ | 審査 結果
△特定施設の使用の方法 |  | 別 紙 の と お り |  |  | ※ | 備 考
△汚水の処理の方法 |  | 別 紙 の と お り
△下水の量及び水質 |  | 別 紙 の と お り
△用水及び排水の系統 |  | 別 紙 の と お り
備考 | １．△印の欄の記載については別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
２．※印の欄には記載しないこと。
３．届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とす
ること。

## 別紙1（１）～（３）
|  | １． | 工場又は事業場の概要
特定施設の構造及び使用の方法
（１）工場又は事業場の規模等
業種 |  |  |  | 資本金 |  |  | 敷地面積
[6 empty] | 万円 |  | ｍ２
操業 |  |  |  | 従業員数 |  |  | 作業場
年月日 | 年 月 日 |  |  |  | （ ）人 |  | 面積 | ｍ２
操業時間 | 時～ 時 |  |  | 休業日 |  |  | 水質管理
| （ 時間） | [5 empty] | 責任者
（２）主要製品名及び生産量
（３）操業の系統（作業工程フローシート）

## 記入要領（１）～（３）
「別 紙」の記入要領
別紙は８ページからなっています。以下、ページ毎に順次記入の方法を説明します。
特定施設に係る届け出の場合と除害施設に係る届け出の場合とでは、記入事項が一部異なるので注意
してください。
表 題
特定施設に係る届け出の場合は、並記された表題の不用部分「工場又は事業場の概要」の文字を太
線で消してください。
除害施設に係る届け出の場合は、「特定施設の種類、構造及び使用の方法」の文字を太線で消して
ください。
（１）工場又は事業場の規模等
（ア）業種
この項目は、記入しないでください。
（イ）操業年月日
現在地で現在行っている事業を始めた年月日（実際の稼動開始年月日）を記入してください。
（ウ）操業時間
操業開始時と終了時及び操業時間（休息、休憩時間を含む）を、例えば［８時～１６時（８
時間）］というように記入してください。
（エ）資本金
単位は［万円］。
（オ）従業員数
届け出の対象となっている工場又は事業場の従業員数。
別に、本社等がある場合は、全従業員数を（ ）内に記入してください。
（カ）休業日
例えば［日・祭］[月・第４木曜日]というように記入してください。
（キ）敷地面積及び作業場面積
単位は［平方メートル］。
（ク）水質管理責任者
所属部所と氏名を記入してください。
（２）主要製品名及び生産量
生産量は、日平均又は月平均で記入してください。月平均の場合は、稼動日数を記入してくださ
い。量の表示は、Ｋｇ・個・袋等の物量単位とします。金額では記入しないでください。
製品や生産量に季節変動等がある場合は、その旨を明記してください。
（３）特定施設等を含む操業の系統（作業工程フローシート）
作業工程を、原料から仕上げまで、特定施設及び特定施設ではないが悪質廃水を排除する施設を
含めて、記入してください。
特定施設等には①、②、③というように施設番号を付けてください。

## 別紙1（４）（５）
（４）特定施設等の種類、構造、使用時間及び使用原材料
施設番号
施設の名称
型式
構造
主要寸法
能力
工事着手 （予定）年月日
工事完成 （予定）年月日
使用開始 （予定）年月日
使用時間間隔及 び１日あたりの 使用時間
季節変動の概要
使用原材料の 種類、使用方法 及び使用量
その他
（５）特定施設等の設置場所及び特定施設等に関連する機械・装置の配置 別添第 （ ） 図のとおり

## 記入要領（４）（５）
（４）特定施設等の種類、構造、使用時間及び原材料
（ア）施設番号及び施設の名称
特定施設及び悪質排水を排除するその他の施設について、名称と施設番号を記入してください。
特定施設の名称は、例えば[酸洗い槽][亜鉛メッキ槽]等、わかりやすく記入してください。
施設番号は、作業工程フローシートに記入した番号と一致させてください。特定施設について
は、特定施設番号もあわせて記入してください。
（イ）型式
例えば[静止式][回転式]等と記入してください。
（ウ）構造
例えば[塩ビ製][コンクリート製]等と記入してください。
（エ）主要寸法
例えば[縦２４０ 横１２０ 深さ１２０ｃｍ]というように記入してください。
構造、形状の複雑なものについては、[添付第（ ）図]として平面図及び断面図に主要寸法を
記入してください。
（オ）能力
施設の１日あたりの能力について記入してください。これは操業時間の範囲での最大能力であり、
使用時間に限った能力ではありません。
（カ）工事着手、完成、使用開始年月日
特定施設以外の施設については、記入の必要はありません。
（キ）使用時間間隔及び１日あたりの使用時間
例えば[連続７時間][１時間間隔で３０分ずつ３回]というように記入してください。
（ク）季節変動の概要
施設の使用に季節変動がある場合は、例えば[１２～２月は少ない][４～５月は多い]というよう
に記入してください。 変動のない場合は[なし]と記入してください。
（ケ）使用原材料の種類、使用方法及び使用量
作業工程において使用する原材料を、消耗資材を含めて記入してください。
使用量は、１日平均又は月平均で記入してください。月平均の場合は、稼動日数を記入してくだ
さい。
例えば[９８％硫酸（酸洗い）２Ｋｇ／日][無水クロム酸（クロムメッキ）１５Ｋｇ／２５日]
[中性洗剤（洗浄）１５０L／日]というように記入してください。
（コ）その他
施設の構造及び使用の方法について、参考となる事項（例えば同一槽が複数ある場合の槽数等）
を記入してください。
（５）特定施設等の設置場所及び特定施設等に関連する機械・装置の配置
工場又は事業場の全体の配置図（平面図）の中に、特定施設及び悪質排水を排除するその他の施設の
設置場所を明示してください。
さらに、これらの施設及びこれに関連する主要機械・装置の配置を図示してください。
施設番号（作業工程フローシートに記入した番号）を、配置図の該当する施設に記入してください。
図面の縮尺は、やむをえない場合を除いて、１／２０，１／５０，１／１００，１／２００，あるいは
１／３００のいずれかにしてください。

## 別紙1（６）
（６）特定施設等から排出される汚水等の汚染状態
施設の名称
汚 水 量 |  | 通常
（ｍ３／日） |  | 最大
水 質 | ｐＨ | 通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
（ 単位 ・ |  | 通常
最大
通常
ｍｇ ／ L ・ |  | 最大
通常
ｐＨ |  | 最大
を除く ） |  | 通常
最大
通常
最大
通常
最大

## 記入要領（６）
（６）特定施設等から排出される汚水等の汚染状態
特定施設あるいはその他の施設の使用時において、当該施設から排出される汚水等の汚染状
態の通常の値及び最大の値を記入してください。
汚水量は、１日の平均汚水量を通常の欄に記入してください。
汚水量に変動がある場合は、最大値をあわせて記入してください。

## 別紙２（１）
２． | 除害施設の構造及び使用の方法
汚水等の処理方法、下水の量及び水質、用排水の系統
（１）汚水等の処理の系統（フローシート）及びその説明

## 記入要領２（１）
表題
特定施設に係る届け出の場合は、並記された表題の不用部分「除害施設の構造及び使用の方法」
の文字を太線で消してください。
除害施設に係る届け出の場合は、「汚水等の処理方法、下水の量及び水質、用排水の系統」の
文字を太線で消してください。
特定施設に係る届け出の場合で、汚水処理施設を設置しない工場又は事業場は、以下
「（６）施設の建設費等」まで記入の必要はありません。ただし、濃厚廃液が発生する
場合は（５）に記入してください。
（１）汚水等の処理の系統（フローシート）及びその説明
汚水等の処理工程を、付属機器類を含めて図示してください。
図中には、各槽の有効容量等を記入してください。
反応槽等の主要施設には（ａ）、（ｂ）、（ｃ）というように記号をつけてください。
また、汚水等の処理方法については、文章で記載してください。

## 別紙２（２）
（２）処理施設の種類、構造、使用時間及び消耗資材
処理施設の 名称
型式
構造
主要寸法
付属機器類
能力
処理の方式
工事着手 （予定）年月日
工事完成 （予定）年月日
使用開始 （予定）年月日
使用時間間隔及 び１日あたりの 使用時間
季節変動の概要
消耗資材の 種類、用途 及び使用量
その他
（３）処理施設の設置場所及び配置 別添第（ ） 図のとおり

## 記入要領２（２）
（２）処理施設の種類、構造、使用時間及び消耗資材
（ア）処理施設の名称
汚水等の処理工程（系統）別に、例えば（シアン系）（クロム系）（酸・アルカリ系）等と記入
してください。
排水を処理し、処理水を循環利用する場合は、例えば（シアン循環系）等と記入してください。
（ただし、メッキ浴の回収施設は特定施設です。）
汚泥の脱水処理等、汚泥の処理工程は、汚水の処理工程とは別に（汚泥系）として記入してくだ
さい。
（イ）型式
例えば[連続自動式][回分手動式]等と記入してください。
（ウ）構造
処理施設の主要部分の材質を記入してください。
（エ）主要寸法
処理施設の主要寸法は、平面図及び断面図に記入し、本欄に[添付第（ ）図]として添付して
ください。本図の縮尺は原則として１/１０～１/５０の範囲で作製してください。
（オ）付属機器類
付属機器類の仕様を別紙に記入して添付してください。
（カ）能力
処理施設の１日あたりの能力について記入してください。
（キ）処理の方式
例えば（アルカリ塩素化法）（イオン交換樹脂法）（塔式散水濾床法）というように記入してく
ださい。
（ク）工事着手、完成、使用開始年月日
それぞれについて、年月日を記入してください。（予定の場合は予定年月日）
（ケ）使用時間間隔及び１日あたりの使用時間
処理施設の使用時間を、例えば[連続７時間（９～１６時）][毎木曜４時間（１３～１７ 時）]
というように記入してください。
（コ）季節変動の概要
処理施設の使用に季節変動がある場合は、例えば[１２～２月は少ない][４～５月は多い]という
ように記入してください。変動のない場合は[なし]と記入してください。
（サ）消耗資材の種類、用途及び使用量
処理施設に使用する消耗資材の用途別使用量を、例えば[次亜塩素酸ソーダ（シアン酸化分解）
１．９ｋｇ/日][カセイソーダ（中和）３．５ｋｇ/回]というように記入してください。
（シ）その他
処理施設の構造及び使用の方法について、参考となる事項を記入してください。
（３）処理施設の設置場所及び配置
工場又は事業場の全体の配置図（平面図）の中に、処理施設の設置場所を明示してください。
また、処理施設の配置を図示してください。
配置図の中には、処理フローシートに明示した施設記号を該当する施設に記入してください。
図面の縮尺は、やむをえない場合を除いて、１／２０，１／５０，１／１００，１／２００，
あるいは１／３００のいずれかにしてください。

## 別紙２（４）
（４）処理施設別 汚水量及び水質
処理施設の名称
汚 水 量 |  | 通常
（ｍ３／日） |  | 最大
水 質 | ｐＨ | 処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後
（ 単位 ・ |  | 処理前
処理後
処理前
ｍｇ ／ L ・ |  | 処理後
処理前
ｐＨ |  | 処理後
を除く ） |  | 処理前
処理後
処理前
処理後
処理前
処理後

## 記入要領２（４）
（４）処理施設別汚水量及び水質
汚水等の処理施設ごとに、排水量及び水質を記入してください。
汚水量については、処理施設に流入する水量を通常（平均汚水量）と最大とに区別して記入
してください。
循環系については、循環水量を下部の空欄に記入してください。
水質は、処理前と処理後とについて記入してください。

## 別紙２（５）～（８）
（５）汚水等の処理によって生じる残さ及び濃厚廃液の種類等
残さ等の種類
生成量
含水率
保管方法
処理・処分の 方法
最終処分先
（６）施設の建設費等
建設費 | 機械工事 |  | 土木工事 |  | 電気工事
| 円 |  | 円 |  | 円
その他（ ）
円
維持管理費
建設資金計画 | 自己資金 |  | 借入（ ） |  | その他（ ）
| 円 |  | 円 |  | 円
施工業者
（７）使用水量（ｍ３／日）
用 途 給水源 | 原料用水 | 洗浄用水 | 冷却用水 | 生活用水 | その他 （ ） | 合計
上水道
工業水道
その他 （ ）
合計
（８）用水及び排水の系統 添付第（ ）図のとおり

## 記入要領２（５）～（８）
（５）汚水等の処理によって生ずる残さ及び濃厚廃液の種類等
（ア）残さ等の種類
例えば[クロム含有汚泥][有機物汚泥][シアン濃厚廃液]というように記入してください。
（イ）生成量及び含水率
脱水装置あるいは濃縮装置を使用する場合は、脱水あるいは濃縮後の値を記入する。含水
率は、未測定の場合は、スラリー状であれば９８％、ケーキ状であれば８０％としてくださ
い。
（ウ）保管方法
例えば[ポリ袋に詰めてドラム缶に保管][塩ビ製廃液貯槽（容量１ｍ３）に保管]というよ
うに記入してください。
（エ）処理処分の方法
例えば[業者委託][自社内保管][○○処理センター委託]というように記入してください。
業者委託の場合は、業者の名称及び所在地を明記してください。清掃局産廃業者の場合は、
許可番号を記入してください。業者が更に他の業者に委託していれば、最終処分業者の名称
と所在地も記入してください。
（オ）最終処分先
業者委託の場合は、業者の処分地を記入してください。業者が更に他の業者に委託してい
れば最終処分地を記入してください。
（６）施設の建設費等
（ア）建設費
機械工事費、土木工事費及び電気工事費に分けて記入してください。これらに分けられな
い費用は、その他欄に項目を書き、記入してください。
（イ）維持管理費
消耗資材費等、直接維持管理費のみ記入してください。人件費、補修費、償却費は含みま
せん。
（ウ）建設資金計画
借入れの場合は、（ ）内に取扱い団体名（例えば[小樽市○○局][国民金融公庫][北海
道]等）を記入してください。
（エ）施工業者
施工業者の名称、所在地、電話及び担当者名を記入してください。
（７）使用水量（ｍ３／日）
給水源及び用途別に、通常と認められる操業時期の総使用水量を各欄に記入してください。
（８）用水及び排水の系統
工場又は事業場の配置図のなかに、用水経路及び排水経路を工程別に色分けするなどして、
わかりやすく記入してください。
排水経路は、公共下水道への排出口の位置を明示してください。

## 別紙２（９）
（９）公共下水道へ排除する下水の量及び水質
排出口番号
排出口の名称
排 水 量 |  | 通常
（ｍ３／日） |  | 最大
水 質 | ｐＨ | 通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
（ 単位 ・ |  | 通常
最大
通常
ｍｇ ／ L ・ |  | 最大
通常
ｐＨ |  | 最大
を除く ） |  | 通常
最大
通常
最大

## 記入要領２（９）
（９）公共下水道へ排除する下水の水量及び水質
公共下水道に接続する排出口ごとに、排水量及び排出水の水質を、通常値と最大値とにわけ
て記入してください。
排出口番号は、用排水系統図の番号と一致させてください。
排水口の名称は「正門横」等とし、監視指導時に直ちに所在がわかるようにしてください。